高岭土负载壳聚糖处理铬渣污染地下水

[摘要] 采用高岭土负载壳聚糖复合吸附剂吸附处理铬渣污染的地下水，确定了最佳反应条件：壳聚糖与高岭土质量比为0.06，pH 为4，吸附时间60 min，吸附剂用量为2.00 g/L，在此条件下去除率可达94.67%，Cr（Ⅵ）由0.5mg/L 降至0.026 mg/L，可满足GB/T 14848—1993 的Ⅲ类标准要求。该吸附剂对Cr（Ⅵ）的吸附过程符合Freundlich、Langmuir 和D-R 吸附等温模型，主要以物理吸附为主。研究表明高岭土负载壳聚糖适于处理铬渣污染的地下水。

[关键词] 高岭土；壳聚糖；复合吸附剂；地下水；Cr（Ⅵ）

[中图分类号] X703 [文献标识码] A [文章编号] 1005-829X（2012）05-0044-04

Treatment of groundwater polluted by chromium residue with kaoline-chitosan compound adsorbent

Liu Rongxiang，Zhang Huanzhen，Liu Junping

Abstract：The applicability of kaoline-chitosan as compound adsorbent for the removal of Cr（Ⅵ） from the groundwater polluted by chromium residue has been investigated. When the optimum reaction conditions are as follows：the mass ratio of kaoline and chitosan is 0.06，pH=4，adsorbing time 60 min and adsorbent dosage 2.00 g/L，the removing rate can reach 94.67% and the Cr（Ⅵ） concentration of the disposed groundwater is from 0.5 down to 0.026 mg/L，meeting the requirements of the third class of Quality Standard for Ground Water（GB/T 14848—1993）. The adsorbing course of Cr（Ⅵ）by this adsorbent is in accordance with Freundlich，Langmuir and D-R adsorption isotherms. And， the mechanism is primarily based on physical adsorption. The experimental results show that kaoline-chitosan compound adsorbent is suitable for treating groundwater polluted by chromium residue.

Key words： kaoline；chitosan；compound adsorbent；groundwater；Cr（Ⅵ）

据统计〔1〕，国内每年新增约60 万t 铬渣，处理率不足80%，大多数铬渣的堆放和填埋都不符合危险废物安全处置要求，堆存于重要水源地和人口稠密地区，严重威胁了城市生态环境，被称为“可怕的城市毒瘤”、“城市炸弹”〔2〕。铬渣的危害主要来自Cr（Ⅵ），如不加处理长期堆放，其中的Cr（Ⅵ）经雨水淋滤将汇入地表径流或渗入地下，污染地下水。将Cr（Ⅵ）污染地下水抽出进行处理，使其满足地下水质量标准（GB/T 14848—1993）Ⅲ类标准要求（≤0.05 mg/L）再注回地下，是一种处理方法。抽出处理时最常用的方法为吸附法。目前，关于膨润土、凹凸棒石和沸石负载壳聚糖吸附Cr（Ⅵ）的研究较多〔3-5〕，而高岭土负载壳聚糖吸附Cr（Ⅵ）的研究较少。

壳聚糖原料丰富、不易造成二次污染且本身具有强螯合作用，对各种重金属的吸附作用都很好，但存在价格偏高、在低pH 下容易溶解的缺点〔6〕，应用范围受到一定限制。高岭土具有化学稳定性好、可塑性强、资源丰富、价格低廉〔7〕等优点，若将二者复合，使壳聚糖分子进入高岭土层间，可增大高岭土的层间距，有利于Cr（Ⅵ）进入层间，在提高吸附性能的同时有效降低成本。笔者将壳聚糖负载到高岭土上，制得固体复合吸附剂，并用其处理Cr（Ⅵ）污染地下水，探讨了各实验因素对Cr（Ⅵ）吸附效果的影响。

1 实验部分

1.1 实验仪器和试剂

仪器：90-2 型恒温磁力搅拌器（上海振荣科学仪器公司），GST-2729C 型便携式pH 计（日本东京DKK-TOA 公司），SP-756 型紫外可见分光光度计（上海光谱仪器有限公司），DSHZ-300A 型旋转式水浴恒温振荡器（太仓市实验设备厂），DHG-9140A 型电热鼓风干燥箱（上海一恒科学仪器有限公司）。

试剂：壳聚糖（脱乙酰度80%~95%，国药集团化学试剂有限公司），高岭土（国药集团化学试剂有限公司）；K2Cr2O7、冰醋酸、硫酸、磷酸，均为分析纯。用K2Cr2O7配制Cr（Ⅵ）质量浓度为100 mg/L 的贮备液，稀释后得到一系列模拟污染地下水水样。

高岭土负载壳聚糖复合吸附剂的制备：称取2.0 g壳聚糖加入到质量分数5%的醋酸溶液中，定容至100 mL，制成质量分数2%的壳聚糖溶胶；分别取5、10、15、20、25 mL 上述壳聚糖溶胶，缓慢加入5.00 g高岭土，持续搅拌1 h，调成糊状，使之充分浸润；将此糊状物置于100 ℃烘箱中加热干燥，研细，即得高岭土负载壳聚糖的固体复合吸附剂。

1.2 实验方法

1.2.1吸附影响因素实验

取0.5 mg/L 的Cr（Ⅵ）模拟水样置于锥形瓶中，分别加入一定量的吸附剂，置于振荡器上以140 r/min振荡一定时间，吸取吸附后的溶液测定其吸光度，用标准曲线法算出Cr（Ⅵ）的浓度。

1.2.2平衡吸附实验

在25 ℃、pH=4 下取50 mL 质量浓度分别为0.5、5、10、25、40、50、60、70、80 mg/L 的Cr（Ⅵ）溶液，分别置于250 mL 锥形瓶中，加入0.2 g高岭土负载壳聚糖复合吸附剂，以140 r/min 振荡，达到吸附平衡后吸取吸附后的溶液测定其吸光度。

Cr（Ⅵ）去除率G 和吸附容量q 按式（1）、式（2）计算：

式中：Q0——Cr（Ⅵ）的初始质量浓度，mg/L；

Q——吸附后Cr（Ⅵ）的残余质量浓度，mg/L；

m——复合吸附剂的质量，g；

V——吸附溶液的体积，L。

2 结果与讨论

2.1 壳聚糖与高岭土质量比对吸附效果的影响

固定反应温度为25 ℃，将壳聚糖与高岭土质量比分别为0.02、0.04、0.06、0.08、0.10 的复合吸附剂（壳聚糖为0.10 g）分别加入到50 mL、pH 为4~5 的0.5 mg/L 标准Cr（Ⅵ）溶液中振荡一定时间，考察复合吸附剂对Cr（Ⅵ）的去除率。

随着质量比的增加，复合吸附剂对Cr（Ⅵ）的去除率单调增加，这说明在吸附过程中壳聚糖起主要作用。不过当质量比＞0.06 后，增幅已明显趋缓。为保证良好的吸附效果和较低的用量，同时使出水Cr（Ⅵ）质量浓度低于地下水质量标准的Ⅲ类标准0.05 mg/L，选用壳聚糖与高岭土的质量比为0.06 的吸附剂进行下一步实验。

2.2 pH 对Cr（Ⅵ）吸附效果的影响

溶液的pH 是影响吸附剂吸附性能的主要因素之一，一方面pH 对吸附物质在溶液中的存在形式有影响，另一方面吸附剂的自身结构和表面电荷特性也受溶液酸度的影响。因此，研究了pH 对Cr（Ⅵ）去除率的影响。

在反应温度为25 ℃，Cr（Ⅵ）溶液的初始质量浓度为0.5 mg/L，复合吸附剂（壳聚糖与高岭土的质量比为0.06）用量为2.00 g/L 的条件下，考察复合吸附剂吸附性能随pH 的变化情况。实验中发现pH 对吸附剂吸附Cr（Ⅵ）的性能有明显影响，当pH 从2 增到4 时，Cr（Ⅵ）去除率逐渐升高并达到最大值。当pH 在5~9 时，去除率又逐渐降低。

酸性溶液中，壳聚糖质子化后形成的—NH3+与Cr（Ⅵ）靠静电引力和氢键作用力结合在一起〔8〕。水溶液中CrO42-、HCrO4-和Cr2O72-等的存在形式与比例都是由Cr（Ⅵ）的浓度及溶液pH 共同决定的。在碱性或中性溶液中Cr（Ⅵ）主要以CrO42-形式存在；在pH 为2~6 的酸性溶液中，存在HCrO4-与Cr2O72-的平衡，且随着pH 的降低，平衡向Cr2O72-移动，但当Cr（Ⅵ）浓度低于1.0×10-4 mol/L 时，主要以HCrO4-形式存在。因此当壳聚糖的质子化—NH3+与Cr（Ⅵ）相互作用时，对于同样一个吸附位，若与HCrO4-作用可吸附1 个Cr（Ⅵ）；若与CrO42-作用，则只相当于吸附半个Cr（Ⅵ）〔9-10〕。可见在酸性溶液中，壳聚糖的吸附效率更高，吸附容量较大。但当pH＜2 时，因壳聚糖会发生溶解，导致吸附效果大大降低，故酸度过高不利于吸附。因此，用高岭土负载壳聚糖吸附Cr（Ⅵ）时，将pH 控制在4 左右时效果最好。

2.3 投加量对Cr（Ⅵ）吸附效果的影响

在25 ℃下向50 mL pH=4、Cr（Ⅵ）质量浓度为0.5 mg/L 的Cr（Ⅵ）溶液中投加不同量的复合吸附剂，考察投加量对Cr（Ⅵ）去除率的影响。随着复合吸附剂用量的增加，Cr（Ⅵ）去除率增大，当吸附剂用量达到2.00 g/L 时，Cr（Ⅵ）去除率达到94.67%，出水Cr（Ⅵ）质量浓度为0.026 mg/L，低于0.05 mg/L，达到地下水质量标准Ⅲ类标准要求；继续增加吸附剂用量，去除率变化不大。为保证较好的吸附效果及较低的吸附剂用量，复合吸附剂用量取2.00 g/L为佳。

2.4 吸附时间对Cr（Ⅵ）吸附效果的影响

固定反应温度为25 ℃，将0.10 g复合吸附剂加入到50 mL pH=4、Cr（Ⅵ）质量浓度0.5 mg/L 的溶液中，考察吸附效果随时间变化的情况。当吸附时间较短时，吸附速度大于解吸速度，复合吸附剂对Cr（Ⅵ）的去除率增大；60 min 以后，去除率增幅趋缓；120 min 后解吸速度逐渐增加，去除率下降。实验中当吸附时间达到60 min 时，解吸速度等于吸附速度，吸附平衡，所以最佳吸附时间为60 min。

2.5 Freundlich 和Langmuir 吸附等温模型

在吸附平衡实验中，Cr（Ⅵ）初始质量浓度对吸附效果的影响见图1。随着Cr（Ⅵ）的增加，吸附容量升高，去除率下降，平衡吸附容量为5.575 0 mg/g。

在吸附平衡研究中，描述吸附等温线最常用的表达式是Freundlich 方程和Langmuir 方程。

Freundlich 方程是表征多层吸附的经验式，其吸附等温模型如图2 所示。一般认为，Freundlich 等温式的特征参数1/n 介于0.1~0.5 时容易吸附〔11〕。其线性化形式为：

式中：qe——平衡吸附容量，mg/g；

Ce——Cr（Ⅵ）的平衡质量浓度，mg/L；

K——与温度、吸附剂比表面积等有关的常数；

n——与温度等因素有关的常数，通常n＞1。

Langmuir 方程的基本假设是吸附质呈单分子层形式附着在吸附剂表面〔12〕，其吸附等温模型见图3。

Langmuir 方程的线性化形式为：

式中：q0——每克吸附剂所吸附溶质的极限值，表示单分子层的饱和吸附量，mg/g；

b——与温度、吸附过程焓变有关的常数，L/mg。

Freundlich 和Langmuir 吸附等温模型的相关系数见表1。

表1 Freundlich 及Langmuir 吸附等温模型相关系数

由表1 可知，高岭土负载壳聚糖对Cr（Ⅵ）的吸附适合用Freundlich 及Langmuir 吸附等温方程进行拟合。

2.6 D-R 吸附等温模型

吸附机理研究采用D-R（Dubinin-Radushkevich）吸附等温模型（见图4），该模型没有单层、均质吸附的假设〔13〕，可用于区分物理吸附和化学吸附。D-R吸附等温模型的线性表达式：

ln qe=lnqm+Kε2（5）

式中：qm——理论最大饱和吸附容量，μg/g；

K——与吸附能有关的常数，mol2/kJ2；

ε——Polanyi 势能，kJ。

其计算式如下：

式中：R——气体常数，8.314 J/（mol·K）；

T——绝对温度，K。

最后得出平均吸附自由能E 的表达式：

求得平均吸附自由能E=4.67 kJ/mol。当E 在1.0~8.0 kJ/mol 时，可以认为吸附过程是以物理吸附为主，当E＞8.0 kJ/mol 时，吸附以化学吸附为主〔14〕。

本实验中高岭土负载壳聚糖对Cr（Ⅵ）的吸附过程主要以物理吸附为主。

3 结论

（1）高岭土负载壳聚糖复合吸附剂对Cr（Ⅵ）的最佳吸附条件为：Cr（Ⅵ）质量浓度为0.5 mg/L，壳聚糖与高岭土质量比为0.06，pH 为4，吸附时间约为60 min，复合吸附剂用量为2.00 g/L。处理出水Cr（Ⅵ）低于0.05 mg/L，满足地下水质量标准（GB/T 14848—1993）Ⅲ类标准。

（2）高岭土负载壳聚糖对Cr（Ⅵ）的吸附过程符合Freundlich、Langmuir 及D-R 吸附等温模型，并且由D-R 吸附等温模型可知该吸附过程主要以物理吸附为主。

（3）负载在大比表面积高岭土上后，壳聚糖分子中的活性基团能更高效地与Cr（Ⅵ）作用，优化吸附剂结构，提高复合吸附剂吸附性能，同时该复合吸附剂具备环境友好、操作方法简单、作用时间短等优点，并降低了处理成本，适于处理铬渣污染的地下水。

[参考文献]

[1] Rock M L，James B R，Helz G R. Hydrogen peroxide effect on chromium oxidat-ion state and solubility in four diverse，chromiumenriched soils [J]. Environmental Science and Technology，2001，35（20）：4054-4059.

[2] 王永增. 铬渣污染环境的经济损失分析[J]. 中国资源综合利用，2002（11）：31-32.

[3] 万清黎，王琼生，黄群增，等. 膨润土-壳聚糖复合吸附剂处理水中Cr（Ⅵ）的研究[J]. 工业用水与废水，2006，37（1）：44-47.

[4] 李增新，王国明，王彤，等. 凹凸棒石负载壳聚糖吸附废水中Cr（Ⅵ）的研究[J]. 安全与环境学报，2008，8（3）：52-55.

[5] 谷月霞，李涛，矫强，等. 沸石负载壳聚糖对铬（Ⅵ）的吸附平衡和动力学研究[J]. 环境科学与管理，2009，34（9）：83-86.

[6] 杨明平，李国斌. 壳聚糖吸附处理废水中微量铬（Ⅵ）[J]. 材料保护，2003，36（12）：37-38.

[7] 刘维俊. 负载壳聚糖吸附剂的研制及吸附性能[J]. 化学研究与应用，2006，18（3）：327-330.

[8] 唐兰模，符迈群. 用壳聚糖除去溶液中微量铬（Ⅵ）的研究[J]. 化学世界，2001，42（2）：59-62.

[9] 汤丽鸳，刘宁，符若文. 功能纤维处理含铬废水的初步研究[J].环境技术，2001，19（4）：42-47.

[10] Udaybhaskar P，Iyengar L，Prabhakararao Rao A V S. Hexavalent chromium Interaction with chitosan[J]. Journal of Applied Polymer Science，1990，39（9）：739-747.

[11] 唐玉斌，陈芳艳，张永锋. 水污染控制工程[M]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2006：224-227.

[12] Erentuerk S，Malkoc E. Removal of lead （Ⅱ） by adsorption onto viscum album L：Effect of temperature and equilibrium isotherm analyses[J]. Applied Surface Science，2007，253 （10）： 4727-4733.

[13] Weerasooriyak R，Seneviratnew W，Kathriarachchi H A，et al. Thermody-namic assessment of Hg（Ⅱ）-gibbsite interactions[J]. Colloid and InterfaceScience，2006，301（2）：452-460.

[14] 张蕾，刘雪岩，姜晓庆，等. 纳米TiO2对钼（Ⅵ）的吸附性能[J].中国有色金属学报，2010，20（2）：301-307.